ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ЧАСТОТЫ

ВЕКТОРНЫЕ INNOVERT

ПРАЙС-ЛИСТ

- Cтепень защиты IP20

- Скалярный режим (по умолчанию); диапазон регулировки 1:50

- Векторный режим управления скоростью / моментом; диапазон регулировки 1:100

- Удерживает момент от 0,5 ГЦ

- ПИД-регулятор

- Встроенный источник питания 24VDC, 200 мА, 15 фиксированных скоростей,         6 (NPN 5+1) дискретных входов, два аналоговых масштабируемых входа 0-10V и переключаемый 0-10V / 4-20mA, один релейный выход с переключающим контактом  (250V, 1A), аналоговый выход переключаемый 0-10V / 4-20mA.

- Встроенный порт RS-485 (протокол Modbus RTU).

- Защита от коротких замыканий

|  |  |  |  |  | Опции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель | Номинальная мощность двигателя, кВт | Выходной ток, А | Цена (рубли) с НДС |  | Потенциометр H0-VR |
| ~ 220 В, 1 фаза |  | 930 руб. |
| ITD401U21B2 | 0,40 | 2.5 | 10 200 |  |  |
| ITD551U21B2 | 0,55 | 3.5 | 10 400 |  |  |
| ITD751U21B2 | 0,75 | 4.5 | 10 500 |  |  |
| ITD112U21B2 | 1,1 | 6.0 | 11 300 |  |  |
| ITD152U21B2 | 1,5 | 7.0 | 11 700 |  |  |
| ITD222U21B2 | 2,2 | 10.0 | 14 900 |  |  |
| ~ 400 В, 3 фазы |  |  |
| ITD751U43B2 | 0,75 | 2.5 | 13 300 |  | Кабель для выносной клавиатуры cable |
| ITD112U43B2 | 1,1 | 3.0 | 14 100 |  |  |
| ITD152U43B2 | 1,5 | 4.0 | 14 900 |  |  |
| ITD222U43B2 | 2,2 | 6.0 | 16 100 |  |  |
| ITD302U43B2 | 3,0 | 7.0 | 20 000 |  | 240 руб. |
| ITD402U43B2 | 4,0 | 9.0 | 21 300 |  |  |
| ITD552U43B3 | 5,5 | 13 | 26 100 |  |  |
| ITD752U43B3 | 7,5 | 17 | 32 300 |  |  |
| ITD113U43B3 | 11 | 25 | 39 400 |  |  |
| ITD153U43B3 | 15 | 32 | 48 700 |  |  |
| ITD183U43B3 | 18,5 | 37 | 64 900 |  |  |
| ITD223U43B3 | 22 | 45 | 73 700 |  |  |
| ITD303U43B3 | 30 | 60 | 106 400 |  |  |
| ITD373U43B3 | 37 | 75 | 127 500 |  |  |
| ITD453U43B3 | 45 | 90 | 153 800 |  | Монтажная рамка для клавиатуры keypad holder |
| ITD553U43B3 | 55 | 110 | 182 500 |  |  |
| ITD753U43B3 | 75 | 150 | 199 000 |  |  |
| ITD903U43B3 | 90 | 176 | 209 000 |  | 430 руб. |
| ITD114U43B3 | 110 | 210 | 270 000 |  |  |
| ITD134U43B3 | 132 | 250 | 325 000 |  |  |
| ITD164U43B3 | 160 | 300 | 405 000 |  |  |
| ITD184U43B3 | 185 | 340 | 520 000 |  |  |
| ITD204U43B3 | 200 | 380 | 590 000 |  |  |
| ITD224U43B3 | 220 | 420 | 635 000 |  |  |
| ITD254U43B3 | 250 | 470 | 730 000 |  |  |
| ITD284U43B3 | 280 | 540 | 799 000 |  |  |
| ITD314U43B3 | 315 | 600 | 846 000 |  |  |

Цены указаны в рублях, на условиях со склада в Москве, включая НДС.

Цена на преобразователи частоты мощностью 250 кВт и выше по запросу.